## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
Obra: Escola 06 salas de aula - opção 220V com blocos
Data de preço: |  | SINAPI novembro/2021 com desoneração
GOINFRA janeiro//2022 com desoneração
SEINFRA - março/2021 com desoneração
ORSE - dezembro/2021 com desoneração
Unidade Federativa: CATALÃO - GO - Bairro: Flamboyant | [6 empty] | BDI: | 31.25%
PLANILHA ORÇAMENTARIA UNIFICADA (FNDE + CONTRAPARTIDA)
|  |  | Escola 06 salas de aula - 220V | un | 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 21301 | GOINFRA | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m) | m² | 176
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1
1.4 | 20400 | GOINFRA | Instalação provisória de água | un | 1
1.5 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | un | 2.52
1.6 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20
1.7 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20
1.8 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1129.64
1.9 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 4000
2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 168.5
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m | m³ | 94.33
2.3 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 184.58
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 55.58
3. |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação | m | 441
3.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 61.88
3.1.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 165.15
3.1.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6.55
3.1.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 32.45
3.1.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 312.36
3.1.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 32.64
3.1.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 307.55
3.1.9 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 16.12
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 463.48
3.2.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.73
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 829.82
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 100.82
3.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 395
3.2.6 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 26.87
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA
3.3.1 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.6
3.3.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 325
3.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 82
3.3.4 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.92
3.3.5 | 100897 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | m | 63
4. |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 453.62
4.1.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.73
4.1.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 829.82
4.1.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 100.82
4.1.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 379
4.1.6 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 27.81
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.2.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 319.27
4.2.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1063.91
4.2.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 102.27
4.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 404.73
4.2.5 | 92722 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.15
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO
4.3.1 | 101964 | SINAPI | Laje pré-moldada para forro | m² | 647.46
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 232
5. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 914.03
5.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 295.3
5.3 | 102253 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 12.92
5.4 | 270310 | GOINFRA | Muro de alvenaria tijolo furado 1/2 vez | m² | 781.68
6. |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 7
6.1.2 |  | CPU 01 | PM2 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 7
6.1.3 | 90843 | SINAPI | PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2
6.1.4 |  | CPU 02 | PM4- Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1
6.1.5 |  | CPU 03 | PM5- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 3
6.1.6 |  | CPU 04 | PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças | un | 3
6.1.7 | 90798 | SINAPI | PM7- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças | un | 2
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 100874 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM7 | un | 2
6.2.2 | 11457 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 5
6.2.3 |  | CPU 05 | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 2.88
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 |  | CPU 06 | PA1 - Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal | un | 1
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.4.1 | 94569 | SINAPI | JA-1 -Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 0.24
6.4.2 | 94569 | SINAPI | JA-2 -Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.08
6.4.3 | 94569 | SINAPI | JA-3 -Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm | m² | 3.2
6.4.4 | 94570 | SINAPI | JA-4 -Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 0.6
6.4.5 | 94570 | SINAPI | JA-5 -Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6
6.4.6 | 94569 | SINAPI | JA-6 -Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 3.3
6.4.7 | 94569 | SINAPI | JA-7 -Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.8
6.4.8 | 94569 | SINAPI | JA-8 -Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 67.76
6.4.9 | C1516 | SEINFRA | JA-9 -Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.48
6.4.10 | 100674 | SINAPI | JA-10 -Janela de Alumínio, fixa, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.98
6.4.11 | GOINFRA | 270603 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 4.2
6.5 |  |  | VIDROS
6.5.1 | C4835 | SEINFRA | Espelho cristal espessura 4mm sem moldura | m² | 4.4
7. |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 92550 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica | un | 23
7.2 | 92549 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica | un | 10
7.3 | 92548 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica | un | 6
7.4 | 92584 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica | un | 6
7.5 | 92540 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica | m² | 1189.68
7.6 | 102213 | SINAPI | Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos | m² | 1714.31
7.7 | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 1189.68
7.8 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 213.8
7.9 | 101979 | SINAPI | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, MURO | m | 279.17
8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 463.48
8.2 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, MURO | m² | 167.5
9. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1969.41
9.2 | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 579.57
9.3 | 87535 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 1969.41
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1307.77
9.5 | 87543 | SINAPI | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm | m² | 579.57
9.6 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 439.53
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 222.12
9.8 | 101739 | SINAPI | Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm | m | 257.15
9.9 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em MURO | m² | 1563.35
9.10 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para parede externa traço 1:2:9 - 2,5 cm para MURO | m² | 1563.35
10. |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 814.48
10.1.2 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 814.48
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 65.28
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 749.2
10.1.5 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 30x30cm | m² | 40.95
10.1.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil alerta/direcional em placas pré-moldadas | m² | 5.4
10.1.7 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 18.5
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm | m² | 250.81
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 11.98
10.2.3 | 94263 | SINAPI | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura | m | 27.3
10.2.4 | 51027 | GOINFRA | Lastro de brita para o estacionamento | m³ | 11.28
10.2.5 | 92397 | SINAPI | Execução de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm espessura 6 cm. | m² | 60
11. |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos | m² | 432.55
11.2 | 96132 | SINAPI | Emassamento de lajes internas com massa PVA, 2 demãos | m² | 579.57
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 1307.77
11.4 | 261307 | GOINFRA | Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos | m² | 579.57
11.5 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos | m² | 25.72
11.6 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos | m² | 21.6
11.7 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos | m² | 62.56
11.8 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico sobre MURO, 2 demãos | m² | 1563.35
11.9 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico sobre MURO, uma demão | m² | 1563.35
12. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 23
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 8
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 3
12.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação | m | 11
12.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 4
12.6 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 69
12.7 | 89404 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm | un | 14
12.8 | 89481 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | un | 15
12.9 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | un | 42
12.10 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | un | 8
12.11 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | un | 2
12.12 | 89619 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | un | 2
12.13 | 89622 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un | 1
12.14 | 89626 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | un | 2
12.15 | 89627 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | un | 5
12.16 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un | 2
12.17 | 89438 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | un | 6
12.18 | 89617 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | un | 4
12.19 | 89623 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | un | 1
12.20 | 89628 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | un | 8
12.21 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 4
12.22 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 2
12.23 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 1
12.24 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1
12.25 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" | un | 2
12.26 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 1
12.27 |  | COTAÇÃO 5 | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto | un | 1
13. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação | m | 28
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação | m | 25
13.3 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação | m | 77
13.4 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação | m | 2
13.5 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm | un | 4
13.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | un | 20
13.7 | 89809 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | un | 8
13.8 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 9
13.9 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 5
13.10 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 3
13.11 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 4
13.12 | 89709 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x40mm | un | 4
13.13 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 4
13.14 | 101800 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 10
13.15 | 98110 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1
13.16 | 98099 | SINAPI | Sumidouro, conforme projeto | un | 4
13.17 | 98087 | SINAPI | Fossa séptica, conforme projeto | un | 1
13.18 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m | 8.42
14. |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
14.1 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 2
14.2 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios | un | 5
14.3 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente | un | 5
14.4 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios | un | 3
14.5 | 100858 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente | un | 1
14.6 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 5
14.7 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 6
14.8 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 11
14.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 8
14.10 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 4
14.11 | 100864 | SINAPI | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 2
14.12 |  | CPU 07 | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 9
14.13 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 9
14.14 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente | un | 1
14.15 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 4
14.16 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente | un | 5
14.17 | 86936 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm | un | 2
14.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 1
14.19 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 1
14.20 | 86915 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | un | 5
15. |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
15.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.8
15.2 | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.16
15.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação | m | 7.2
15.4 | 92693 | SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" | un | 2
15.5 |  | CPU 08 | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4
15.6 | SEINFRA | C1250 | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 7.28
15.7 | GOINFRA | 91011 | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1
15.8 | SINAPI | 103029 | Regulador 2º estágio com registro | un | 1
15.9 |  | CPU 09 | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1
15.10 | 91046 | GOINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar | un | 1
15.11 | 91046 | GOINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável | un | 1
16. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
16.1 | 101909 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 5
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 16
16.3 | 102513 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm | m² | 5
16.4 |  | CPU 15 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 21
17. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V
17.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 |  | CPU 17 | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2
17.1.2 |  | CPU 16 | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1
17.1.3 | 100560 | SINAPI | Quadro de destribuiçãopara telefone - fornecimento e instalação | un | 1
17.1.4 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1
17.1.5 | 93653 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN | un | 6
17.1.6 | 93656 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN | un | 1
17.1.7 | 93657 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN | un | 2
17.1.8 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto | un | 4
17.1.9 | 93660 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A - 5 kA | un | 23
17.1.10 | 93660 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A - 5 kA | un | 5
17.1.11 | 93660 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A - 4.5 kA | un | 11
17.1.12 | 93660 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A - 4.5 kA | un | 2
17.1.13 | 93665 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A - 4.5 kA | un | 1
17.1.14 | 101896 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar 200A | un | 1
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") | m | 593.3
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") | m | 199.5
17.2.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") | m | 159.5
17.2.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") | m | 52.4
17.2.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") | m | 80
17.2.6 | 92662 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1.1/2" | un | 9
17.2.7 | 92693 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1/2" | un | 2
17.2.8 | 11251 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40 com tampa | un | 9
17.2.9 | 11251 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30 para telefone | un | 5
17.2.10 | 91944 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" | un | 5
17.2.11 | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 88
17.2.12 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un | 147
17.2.13 | C0671 | SEINFRA | Canaleta PVC 80x80cm | m | 2
17.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
17.3.1 | 91924 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm² | m | 1520
17.3.2 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m | 2357.2
17.3.3 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm² | m | 56.8
17.3.4 | 92987 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50 mm² | m | 113.6
17.3.5 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm² | m | 12.9
17.3.6 | 92995 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #150 mm² | m | 51.6
17.3.7 | 98281 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | m | 52.6
17.3.8 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | m | 53.6
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 56
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | un | 4
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 7
17.4.4 | 91959 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 1
17.4.5 | 91967 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 11
17.4.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | un | 3
17.4.7 | C2298 | SEINFRA | Placa cega 2x4" | un | 7
17.4.8 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x32W completa | un | 74
17.4.9 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 3
17.4.10 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 13
17.4.11 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 10
18. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
18.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1
18.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 26
18.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 26
18.4 | SEINFRA | C4853 | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un | 1
18.5 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m | un | 26
18.6 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 449.2
18.7 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 305.2
18.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 5
18.9 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 26
19. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 |  |  | GERAL
19.1.1 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 12.22
19.1.2 | C4068 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 3.5
19.1.3 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 71.3
19.1.4 | C1960 | SEINFRA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica, conforme projeto | m² | 6.55
19.1.6 | C2910 | SEINFRA | Prateleira de madeira | m² | 1.9
19.2 |  |  | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO
19.2.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto | un | 1
19.2.2 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 14
19.2.3 | 98504 | SINAPI | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 90.96
19.2.4 |  | CPU 18 | Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular | m² | 143.2
19.2.5 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - veneziana, inclusive ferragens para abrigo de gás e lixo | m² | 5.27
19.2.6 | 13064 | ORSE | Portão metálico 2 folhas de abrir com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada | m² | 4.9
19.2.7 | 13063 | ORSE | Portão metálico 1 folha de correr com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada | m² | 5.43
20. |  |  | SERVIÇOS FINAIS
20.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 1129.64
20.2 | 270804 | GOINFRA | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1
21 |  |  | MENSALISTA
21.1 | 90777 | SINAPI | Engenheiro Civil | h | 1200
21.2 | 90780 | SINAPI | Mestre de Obras | h | 1600
21.3 | 90776 | SINAPI | Encarregado | h | 1600
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 0
-1568335.22

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Escola 06 salas de aula
Unidade Federativa: CATALÃO - GO - Bairro: Flamboyant
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 1: 100%
0
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 1: 100%
0
3 | FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 1: 50%; 2: 50%
|  |  |  | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 2: 35%; 3: 35%; 4: 30%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 0 | #DIV/0! | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 0 | 0
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 3: 90%; 4: 10%
[6 empty] | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 2: 100%
0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | #DIV/0! | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 0 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS | 0 | #DIV/0! | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 0 | 0
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 0 | #DIV/0! | 4: 40%; 5: 30%; 6: 30%
[7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | #DIV/0! | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 0 | 0
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 0 | #DIV/0! | 5: 100%
0
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0 | #DIV/0! | 6: 100%
0
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 0 | #DIV/0! | 6: 100%
0
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V) | 0 | #DIV/0! | 4: 50%; 5: 50%
[7 empty] | 0 | 0
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 | #DIV/0! |  | 30% | 10% | 40% | 20%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | 5: 30%; 6: 70%
[8 empty] | 0 | 0
20 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | 6: 100%
0
20 | MENSALISTA | 0 | #DIV/0! | 10.84% | 11.83% | 18.99% | 29.32% | 24.71% | 4.31%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Percentual Mensal |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valores totais |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0