COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS.

| ITEM |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULOS | MARCA/MODELO (EXCETO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS) | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  | TOTAL R$ |
| 1.1 |  | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M² | 20 | ESTIMADO 4 PLACAS DE 2 X 2,5 METROS CADA |  | R$ | R$ |
| 1.2 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | UNIDADE | 1 | PARA CANTEIRO DE OBRAS |  | R$ | R$ |
| 1.3 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | UNIDADE | 1 | PARA CANTEIRO DE OBRAS |  | R$ | R$ |
| 1.4 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | PARA CANTEIRO DE OBRAS |  | R$ | R$ |
| 1.5 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MÊS | 12 | PARA CANTEIRO DE OBRAS |  | R$ | R$ |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  | TOTAL R$ |
| 2.1 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1920 | FULL TIME, 8 HORAS DIÁRIAS, EXCLUSO FIM DE SEMANA, PARA 12 MESES DE OBRA |  | R$ | R$ |
| 2.2 |  | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1920 | FULL TIME, 8 HORAS DIÁRIAS, EXCLUSO FIM DE SEMANA, PARA 12 MESES DE OBRA |  | R$ | R$ |
| 2.3 |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 4 HORAS DIÁRIAS, EXCLUSO FIM DE SEMANA, PARA 12 MESES DE OBRA |  | R$ | R$ |
| 2.4 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1920 | 8 HORAS DIÁRIAS, EXCLUSO FIM DE SEMANA, PARA 12 MESES DE OBRA |  | R$ | R$ |
| 2.5 |  | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1920 | 8 HORAS DIÁRIAS, INCLUSIVE FIM DE SEMANA, PARA 12 MESES DE OBRA |  | R$ | R$ |
| 2.6 |  | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 864 | 18 HORAS POR FIM DE SEMANA, PARA 12 MESES DE OBRA |  | R$ | R$ |
| 3 | PROJETOS DE ENGENHARIA |  |  |  |  |  |  | TOTAL R$ |
| 3.1 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 4 HORAS DIÁRIAS, EXCLUSO FIM DE SEMANA, PARA 12 MESES DE OBRA |  | R$ | R$ |
| 3.2 |  | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 4 HORAS DIÁRIAS, EXCLUSO FIM DE SEMANA, PARA 12 MESES DE OBRA |  | R$ | R$ |
| 4 | EQUIPAMENTOS DE TELEGESTÃO |  |  |  |  |  |  | TOTAL R$ |
| 4.1 |  | FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO DE TELEGERENCIAMENTO COMPOSTO POR MÓDULO INDIVIDUAL PARA BASE DE 7 PINOS | UNIDADE | 2000 | UM DISPOSITIVO POR LUMINÁRIA COM COMANDO INDIVIDUAL, ESTIMATIVA INICIAL DE 3.000 PONTOS |  | R$ | R$ |
| 4.2 |  | FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO CONCENTRADOR, COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR 12 MESES | UNIDADE | 20 | UM DISPOSITIVO PARA CADA 100 MÓDULOS INDIVIDUAIS (EM MÉDIA) |  | R$ | R$ |
| 5 | DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  | TOTAL R$ |
| 5.1 |  | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KILOS | 32 | 2 KG POR QUADRO DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.2 |  | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UNIDADE | 16 | 1 PÇ POR QUADRO DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.3 |  | CAIXA DE MONTAGEM METÁLICA DE SOBREPOR, IP55, DIMENSÕES ÚTEIS 50X40X20CM, COM PLACA DE MONTAGEM INTERNA NA COR LARANJA, COM PORTA FRONTAL COM FECHO RÁPIDO, FLANGE INFERIOR PARA A ENTRADA E SAÍDA DE CABOS | UNIDADE | 16 | 1 PÇ POR QUADRO DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.4 |  | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ MOLDADO 30X30X40CM COM TAMPA | UNIDADE | 283 | 1PÇ POR POSTE E 1PÇ POR QUADRO DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.5 |  | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.210 MM | UNIDADE | 3040 | 2 CINTAS POR BRAÇO CURVO ORNAMENTAL, CONSIDERANDO 47 POSTES EXISTENTES SENDO CIRCULARES. |  | R$ | R$ |
| 5.6 |  | CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO UNIVERSAL C/1 PARAFUSO | UNIDADE | 6654 | 2 CONECTORES POR BRAÇO CURVO ORNAMENTAL |  | R$ | R$ |
| 5.7 |  | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP70 | UNIDADE | 534 | 2 CONECTORES POR POSTE DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.8 |  | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | METROS | 534 | 2 METROS POR POSTE METÁLICO |  | R$ | R$ |
| 5.9 |  | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UNIDADE | 16 | 1 CURVA POR QUADRO DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.10 |  | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UNIDADE | 16 | 1 DISJUNTOR POR QUADRO DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.11 |  | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO A FOGO PESADO, 2" ROSCÁVEL | METROS | 116 | 6 METROS POR QUADRO DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.12 |  | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 2" EM PEAD | METROS | 7274 | CONFORME METRAGEM LINEAR DE ESCAVAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.13 |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | METROS | 564 | 2 METROS POR POSTE METÁLICO |  | R$ | R$ |
| 5.14 |  | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | UNIDADE | 1680 | 1 FITA DE 10 MTS A CADA 10 LUMINÁRIAS |  | R$ | R$ |
| 5.15 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UNIDADE | 1680 | 1 FITA DE 20 MTS A CADA 10 LUMINÁRIAS |  | R$ | R$ |
| 5.16 |  | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | UNIDADE | 875 | 1 HASTE POR POSTE METÁLICO E 1 HASTE POR QUADRO DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.17 |  | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UNIDADE | 28 | 2 LUVAS POR QUADRO DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.18 |  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UNIDADE | 3966 | 2 PARAFUSOS POR BRAÇO CURVO ORNAMENTAL, CONSIDERANDO 47 DOS POSTES SENDO DO TIPO DUPLO T + 2 PARAFUSOS POR BRAÇOS ORNAMENTAL BORBOLETA |  | R$ | R$ |
| 5.19 |  | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÊS) M16 X 70MM | UNIDADE | 3040 | 1 PARAFUSO POR CINTA |  | R$ | R$ |
| 5.20 |  | POSTE METÁLICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, RETO TELECÔNICO, 04 ESTÁGIOS, ESPESSURA DE 3,0mm, DIÂMETRO DA BASE DE DE 5,1/2", DIÂMETRO DO TOPO DE 4", COMPRIMENTO TOTAL 11 METROS, PARA ENGASTAR | UNIDADE | 167 | 1 POSTE METÁLICO A CADA 30 METROS, APROXIMADAMENTE |  | R$ | R$ |
| 5.21 |  | PRENSA CABOS TERMOPLÁSTICO DE 2" | UNIDADE | 16 | 1 PRENSA CABOS POR CADA QUADRO DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.22 |  | TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 | UNIDADE | 269 | 1 TERMINAL A CADA POSTE METÁLICO |  | R$ | R$ |
| 5.23 |  | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UNIDADE | 16 | 1 BASE POR CADA QUADRO DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 5.24 |  | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UNIDADE | 16518 | 1 RELÉ POR CADA QUADRO DE ILUMINAÇÃO + 1 RELÉ POR CADA LUMINÁRIA EM POSTE DA REDE AÉREA |  | R$ | R$ |
| 5.25 |  | BRAÇO ORNAMENTAL FABRICAÇÃO NACIONAL TIPO BORBOLETA, PARA APLICAÇÃO EM AVENIDAS E RUAS DE TRÁFEGO INTENSO, PODENDO SER USADO UNI E BILATERALMENTE, EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 NBR 8261, COM DIÂMETRO DE 60,3MM E ESPESSURA DE 3MM, TENDO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES UMA CURVATURA TIPO "C" DE EXTENSÃO 1890MM, COM 149º E RAIO DE 125 NO EIXO E NA OUTRA EXTREMIDADE PEQUENA INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DA LUMINÁRIA. NO ÂNGULO DE CURVATURA TIPO "C" APRESENTA-SE UMA ALETA ORNAMENTAL NA CONFOORMAÇÃO DE ASAS BORBOLETA EM AÇO Nº 11 (3MM) MSG COM SEGMENTO NA PARTE RETA DO BRAÇO DESPONTANDO ATÉ CHEGAR AO PONTO 0 (ZERO) A 300MM DA EXTREMIDADE DO BRAÇO. ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME NBR 6323/90 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ BASE DE POLYESTER NA COR BRANCA NBR 14622. | UNIDADE | 300 | 1 BRAÇO POR POSTE METÁLICO DE 11 METROS |  | R$ | R$ |
| 5.26 |  | BRAÇO ORNAMENTAL PARA LUMINÁRIA DESCRIÇÃO: BRAÇO ORNAMENTAL, FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA APLICAÇÃO EM AVENIDAS E RUAS DE TRÁFEGO INTENSO, PODENDO SER USADO UNI E BILATERALMENTE, CONFORMADO EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 NBR 8261, 02 TUBOS PARALELOS DE 3000MM COM DIÂMETRO DE 48,3MM ESPESSURA 3MM, SEPARADOS EQUIDISTANTES POR 4 TUBOS DE 25,4MM X 120MM, ESPESSURA DE 2MM PARTINDO DA BASE A UM ÂNGULO DE 45º E CURVATURA LONGA TERMINANDO NO PONTO DO BRAÇO COM INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DA LUMINÁRIA, E, TENDO NESTA EXTREMIDADE UM ANEL PARA FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA DE 60,3MM X 10MM FIXADO COM SOLDA TRANSVERSAL. A BASE DO BRAÇO EM PERFIL "U" 38X38X76X550MM, ESPESSURA DE 3,75MM, TENDO NUMA DAS EXTREMIDADES FURO DE 18MM E NA OUTRA EXTREMIDADE DISTANCIADOS CENTRO A CENTRO DOS FUROS 500MM, UM FURO OBLONGO DE 18MM E A 10MM DA PARTE INFERIOR DA EXTREMIDADE DA BASE UM FURO DE 25,4MM | UNIDADE | 3745 | 1 BRAÇO POR POSTE DA REDE AÉREA EXISTENTE |  | R$ | R$ |
| 5.27 |  | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UNIDADE | 52 | 1 SUPORTE POR POSTE METÁLICO (PARA PÉTALAS) |  | R$ | R$ |
| 5.28 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | METROS | 21034 | PARA FASE, NEUTRO E TERRA (PE), POR COMPRIMENTO LINEAR DE ELETRODUTOS ENTERRADOS |  | R$ | R$ |
| 5.29 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | METROS | 33654 | 12 METROS POR BRAÇO DE ILUMINAÇÃO EM POSTE COM REDE SUBTERRÂNEA + 8 METROS POR BRAÇO DE ILUMINAÇÃO EM POSTE COM REDE AÉREA EXISTENTE |  | R$ | R$ |
| 5.30 |  | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | METROS | 2616 | 12 METROS POR POSTE METÁLICO DE 11 METROS + 6 METROS POR POSTE ORNAMENTAL DE 4,9 METROS |  | R$ | R$ |
| 6 | SERVIÇOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  | TOTAL R$ |
| 6.1 |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M³ | 1083,75 | 0,5 X 0,3 X COMPRIMENTO LINEAR DA ESCAVAÇÃO [M³] |  | R$ | R$ |
| 6.2 |  | REATERRO COM APILOAMENTO | M³ | 1083,75 | 0,5 X 0,3 X COMPRIMENTO LINEAR DA ESCAVAÇÃO [M³] |  | R$ | R$ |
| 6.3 |  | PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) | M³ | 40,05 | 0,15M³ POR BASE DE POSTE |  | R$ | R$ |
| 6.4 |  | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M³ | 40,05 | 0,15M³ POR BASE DE POSTE |  | R$ | R$ |
| 6.5 |  | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | M² | 572 | 0,3 X COMPRIMENTO LINEAR DO ENVELOPAMENTO |  | R$ | R$ |
| 6.6 |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM (APENAS SERVIÇOS) | METROS | 7274 | CONFORME METRAGEM LINEAR DE ESCAVAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 6.7 |  | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 10 MM2 (APENAS SERVIÇOS) | METROS | 21034 | PARA FASE, NEUTRO E TERRA (PE), POR COMPRIMENTO LINEAR DE ELETRODUTOS ENTERRADOS |  | R$ | R$ |
| 6.8 |  | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 (APENAS SERVIÇOS) | METROS | 33654 | 12 METROS POR BRAÇO DE ILUMINAÇÃO EM POSTE COM REDE SUBTERRÂNEA + 8 METROS POR BRAÇO DE ILUMINAÇÃO EM POSTE COM REDE AÉREA EXISTENTE + 2 METROS POR SUPORTE DE 4 ELEMENTOS |  | R$ | R$ |
| 6.9 |  | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 (APENAS SERVIÇOS) | METROS | 2616 | 12 METROS POR POSTE METÁLICO DE 11 METROS |  | R$ | R$ |
| 6.10 |  | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EXISTENTE, COM FERRAGENS DE FIXAÇÃO, COM ENTREGA DESTES JUNTO À PREFEITURA | UNIDADE | 3745 | CONF. QTD. DE BRAÇOS A SEREM REMOVIDOS |  | R$ | R$ |
| 6.11 |  | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXISTENTE, COM ENTREGA DESTA JUNTO À PREFEITURA | UNIDADE | 16502 | CONF. QTD. DE CJ. DE ILUMINAÇÃO A SEREM REMOVIDOS |  | R$ | R$ |
| 6.12 |  | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO EXISTENTE, COM ENTREGA DESTE JUNTO À PREFEITURA | UNIDADE | 56 | CONF. QTD DE POSTES METÁLICOS A SEREM REMOVIDOS |  | R$ | R$ |
| 6.13 |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO DE 3 METROS, INCLUSIVE CINTAS, PARAFUSOS E CONECTORES (APENAS SERVIÇOS) | UNIDADE | 4045 | CONF. QTD DE BRAÇOS |  | R$ | R$ |
| 6.14 |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO DE 11 METROS, INCLUSIVE ATERRAMENTO, CONEXÕES ELÉTRICAS E ELETRODUTOS DE INTERLIGAÇÃO (APENAS SERVIÇOS) | UNIDADE | 187 | CONF. QTD DE POSTES METÁLICOS |  | R$ | R$ |
| 6.15 |  | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ACESSÓRIOS EM POSTE DE CONCRETO, CONTEMPLANDO FIXAÇÃO DE QUADRO, ELETRODUTOS EM POSTE, CONEXÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO (APENAS SERVIÇOS) | UNIDADE | 16 | CONF. QTD DE QUADROS DE ILUMINAÇÃO |  | R$ | R$ |
| 6.16 |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED, INCLUSIVE RELÉ FOTOELÉTRICO (APENAS SERVIÇOS) | UNIDADE | 16802 | CONF. QTD DE LUMINÁRIAS LED |  | R$ | R$ |
| 6.17 |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA 04 ELEMENTOS EM POSTE (APENAS SERVIÇOS) | UNIDADE | 52 | CONF. QTD. DE SUPORTES PARA 04 ELEMENTOS |  | R$ | R$ |
| 6.18 |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PRÉ MOLDADA 30X30X40CM, COM TAMPA (APENAS SERVIÇOS) | UNIDADE | 283 | CONF. QTD. DE CX. DE PASSAGEM |  | R$ | R$ |
| 6.19 |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE ORNAMENTAL DE 4,9 METROS, COM LUMINÁRIA LED TIPO DISCO T DE 170W | UNIDADE | 100 | CONF. QTD. DE POSTES ORNAMENTAIS DE 4,9 METROS |  | R$ | R$ |
| 6.20 |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE TELEGERENCIAMENTO INDIVIDUAL EM BASE 7 PINOS DE LUMINÁRIA LED | UNIDADE | 2000 | UM DISPOSITIVO POR LUMINÁRIA COM COMANDO INDIVIDUAL, ESTIMATIVA INICIAL DE 3.000 PONTOS |  | R$ | R$ |
| 6.21 |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO CONCENTRADOR PARA TELEGERENCIAMENTO EM POSTE DE CONCRETO EXISTENTE | UNIDADE | 20 | UM DISPOSITIVO PARA CADA 100 MÓDULOS INDIVIDUAIS (EM MÉDIA) |  | R$ | R$ |
| 6.22 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) | TXKM | 5000 | TONELADA X KM, POR RESÍDUOS NOCIVOS RETIRADOS DANIFICADOS, TAIS COMO LÂMPADAS E REATORES, APENAS TRANSPORTE |  | R$ | R$ |
| 6.23 |  | SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR KG | KG | 200000 | DESCARTE DE RESÍDUOS POR KG |  | R$ | R$ |
| 6.24 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M² | 9104 | 1 MT X METRAGEM LINEAR DE ESCAVAÇÃO |  | R$ | R$ |